ADAM-4056SO 12路源型隔离数字量输出模块

| ADAM-4056S/SO |  |
| --- | --- |
| 通道 | 12 |
| 光隔离 | 5000VDC |
| 电源要求 | 未调理10~30VDC |
| 功耗 | 1W@24vdc |
| 内置看门狗定时器 |  |
| ADAM-4056S |  |
| 数字量输出类型 | 汇 |
| I/O类型 | 汇点型输出 |
| 数字量输出 | 集电极开路40V（200mA）最大负载 |
| 认证 | CE,FCC |
| ADAM-4056SO |  |
| 数字量输出类型 | 源 |
| I/O类型 | 源点型输出 |
| 数字量输出 | VCC:10~35VDC电流：1A（每通道） |
| 认证 | CE,FCC |
| 过流检测和保护 |  |